RS-CFSFX-N01-3

Коричневый – + 10 — 30v
Черный – GND
Зеленый – RS-485 — A
Синий – RS-485 — B
Скорость обмена 4800 8N1

Регистры
Адрес	ПЛК адрес конфигурации	Назначение	Режим	Описание
0000H	40001	Скорость ветра	Read only	Текущая скорость x100
0001H	40002	Направление ветра	Read only	Направление в нрадусах. N = 0. По часовой стрелке
0002H	40003	Максимальная скорость ветра	Read only	Максимальная скорость с момента включения.
0003H	40004	Рейтинг ветра	Read only	Значение уровня ветра от 0 до 17
07D0H	42001	Адрес устройства	Read/Write	1 — 254. По умолчанию =1
07D1H	42002	Скорость обмена	Read/Write	0 — 2400 / 1 — 4800 / 2 — 9600

Пример считывания скорости ветра.
Запрос:
Адрес	Функция	Начальный адрес	Длина данных	Проверочный младший байт	Проверочный старший байт
0x01	0x03	0x00 0x00	0x00 0x02	0xC4	0x0B

Ответ:
Адрес	Функция	Количество байт	Значение скорость ветра	Значение направления ветра	Проверочный младший байт	Проверочный старший байт
0x01	0x03	0x04	0x00 0x7D	0x00 0x5A	0xEA	0x10

Интерпретация значений:
Скорость ветра - 0x007D = 125. Соответствует 1.25m/s
Направление ветра - 0x005A = 90 = Восточное направление.

Пример считывание силы ветра.
Запрос:
Адрес	Функция	Начальный адрес	Длина данных	Проверочный младший байт	Проверочный старший байт
0x01	0x03	0x00 0x03	0x00 0x01	0x74	0x0A

Ответ:
Адрес	Функция	Количество байт	Значение скорость ветра	Проверочный младший байт	Проверочный старший байт
0x01	0x03	0x02	0x00 0x01	0x79	0x84

Длительность импульса 12.4uS
Амплитуда импульса 3.5 v
Пачки по 6 импульсов через 5mS

Multiplexer -- SGM4782
485 --TP8485E
MC -- GD32E103C8T6